## Current Load Calcs
|  |  | AC=1 | Priority=1 | Run | Hours | Days | Phantom-Load | Surge | Ave. WH | Percent
Electrical Loads | Qty | Volts | DC=0 | Not=0 | Watts | /Day | /Wk | Watts | Watts | /Day | of Total
Computer-Laptop, His | 1 | 120 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 120.5714 | 0.9661%
Computer-Desktop, Hers | 1 | 120 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 247.4286 | 1.982%
Printer, Ink Jet | 1 | 120 | 1 | 0 | 50 | 0.01 | 1 | 5 | 0 | 120.0643 | 0.962%
Radio | 1 | 120 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 145.1429 | 1.163%
Television | 1 | 120 | 1 | 0 | 150 | 4 | 7 | 2 | 0 | 640 | 5.128%
Cable Box/Internet | 1 | 120 | 1 | 0 | 12 | 24 | 7 | 0 | 0 | 288 | 2.308%
Refridgerator/Freezer | 1 | 120 | 1 | 1 | 450 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5400 | 43.27%
Microwave | 1 | 120 | 1 | 0 | 1200 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 263.8 | 2.114%
Toaster | 1 | 120 | 1 | 0 | 800 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0.641%
Coffee Maker | 1 | 120 | 1 | 0 | 800 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0.641%
Cell Charger | 2 | 120 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 304 | 2.436%
Ceiling Fan-Great Room | 1 | 120 | 1 | 0 | 50 | 12 | 7 | 0 | 0 | 600 | 4.807%
Ceiling Fan-Bed Room | 1 | 120 | 1 | 0 | 50 | 12 | 7 | 0 | 0 | 600 | 4.807%
Exhaust Fan-Bathroom | 1 | 120 | 1 | 0 | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0.4006%
Lights-Great Room (CFL) | 4 | 120 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 220 | 1.763%
Lights-Bed Room (CFL) | 4 | 120 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 44 | 0.3525%
Lights-Kitchen, Overhead (CFL) | 4 | 120 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 88 | 0.7051%
Lights-Kitchen, Under Cabinet (LED) | 2 | 120 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.1602%
Lights-Loft (CFL) | 4 | 120 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 4.4 | 0.03525%
Lights-Exterior (CFL) | 8 | 120 | 1 | 0 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2880 | 23.08%
Lights-Bathroom (CFL) | 3 | 120 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0.2644%
Lights-Entry Way (CFL) | 1 | 120 | 1 | 0 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1.058%
Lights-Power House (LED) | 4 | 120 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.002289%
Well Pump DC | 1 | 48 | 0 | 1 | 60 | 2 | 7 | 0 | 0 | 120 | 0.9615%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | Total Daily Average Watt-hrs | 12480.6929
[9 empty] | Largest AC Appliance Wattage | #REF!
[9 empty] | Inverter Priority Wattage | #REF!
[9 empty] | Largest AC Appliance Surge Wattage | #REF!
THIS IS PAGE 2 NERD STUFF-- DO NOT PRINT
8 |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
450 |  | 0 |  |  | 450
50 |  | 0 |  |  | 0
50 |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
8 |  | 0 |  |  | 0
11 |  | 0 |  |  | 0
11 |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  | 0 |  |  | 0
5 |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
11 |  | 0 |  |  | 0
30 |  | 0 |  |  | 0
11 |  | 0 |  |  | 0
11 |  | 0 |  |  | 0
5 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 60
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0

## Projected Load Calcs
|  |  | AC=1 | Priority=1 | Run | Hours | Days | Phantom-Load | Surge | Ave. WH | Percent
Electrical Loads | Qty | Volts | DC=0 | Not=0 | Watts | /Day | /Wk | Watts | Watts | /Day | of Total
Boom box (example) | 1 | 117 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 35 | 145.1429 | 100%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | Total Daily Average Watt-hrs | 145.1429
[9 empty] | Largest AC Appliance Wattage | 8
[9 empty] | Inverter Priority Wattage | 0
[9 empty] | Largest AC Appliance Surge Wattage | 35
THIS IS PAGE 2 NERD STUFF-- DO NOT PRINT
8 |  | 35 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
8 |  | 35 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0

## Example of Good Loads
|  |  | AC=1 | Priority=1 | Run | Hours | Days | Phantom-Load | Surge | Ave. WH | Percent
Electrical Loads | Qty | Volts | DC=0 | Not=0 | Watts | /Day | /Wk | Watts | Watts | /Day | of Total
Fluorescent Lights | 4 | 117 | 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 300 | 7.646%
Refrigerator Sun Frost 16 cf | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 8 | 7 | 0 | 1300 | 384 | 9.786%
Blender | 1 | 117 | 0 | 0 | 350 | 0.1 | 2 | 0 | 1050 | 10 | 0.2549%
Microwave Oven | 1 | 117 | 1 | 0 | 900 | 0.25 | 7 | 0 | 1200 | 225 | 5.734%
Food Processor | 1 | 117 | 1 | 0 | 400 | 0.1 | 5 | 0 | 1200 | 28.5714 | 0.7282%
Espresso Maker | 1 | 117 | 1 | 0 | 1350 | 0.1 | 7 | 0 | 1350 | 135 | 3.441%
Coffee Grinder | 1 | 117 | 1 | 0 | 150 | 0.05 | 7 | 0 | 200 | 7.5 | 0.1911%
21" Color Television | 1 | 117 | 1 | 1 | 125 | 5 | 7 | 0 | 570 | 625 | 15.93%
Video Cassette Recorder | 1 | 117 | 1 | 1 | 40 | 5 | 7 | 0 | 80 | 200 | 5.097%
Satellite TV System | 1 | 117 | 1 | 1 | 60 | 5 | 7 | 0 | 1600 | 300 | 7.646%
Stereo System | 1 | 117 | 1 | 1 | 30 | 8 | 5 | 0 | 60 | 171.4286 | 4.369%
Computer | 1 | 117 | 1 | 1 | 45 | 6 | 3 | 0 | 135 | 115.7143 | 2.949%
Computer Printer | 1 | 117 | 1 | 0 | 120 | 0.25 | 3 | 0 | 360 | 12.8571 | 0.3277%
Power Tool | 1 | 117 | 1 | 0 | 750 | 0.5 | 3 | 0 | 2250 | 160.7143 | 4.096%
Radio Telephone (receive) | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3.67%
Radio Telephone (transmit) | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.5097%
Phone Answering Machine | 1 | 117 | 1 | 1 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3.67%
Washing Machine | 1 | 117 | 1 | 0 | 800 | 0.5 | 4 | 0 | 100 | 228.5714 | 5.825%
Clothes Dryer (motor only) | 1 | 117 | 1 | 0 | 500 | 1 | 4 | 0 | 1500 | 285.7143 | 7.282%
Sewing Machine | 1 | 117 | 1 | 0 | 80 | 2 | 1 | 0 | 400 | 22.8571 | 0.5825%
Vacuum Cleaner | 1 | 117 | 1 | 0 | 650 | 0.5 | 4 | 0 | 1950 | 185.7143 | 4.733%
Hair Dryer | 1 | 117 | 1 | 0 | 1000 | 0.2 | 7 | 0 | 1500 | 200 | 5.097%
Ni-Cd Battery Charger | 1 | 117 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 25 | 17.1429 | 0.4369%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | Total Daily Average Watt-hrs | 3923.7857
[9 empty] | Largest AC Appliance Wattage | 1350
[9 empty] | Inverter Priority Wattage | 340
[9 empty] | Largest AC Appliance Surge Wattage | 2250
15 |  | 0 |  |  | 15
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
900 |  | 1200 |  |  | 0
400 |  | 1200 |  |  | 0
1350 |  | 1350 |  |  | 0
15 |  | 0 |  |  | 15
125 |  | 570 |  |  | 125
40 |  | 80 |  |  | 40
60 |  | 1600 |  |  | 60
30 |  | 60 |  |  | 30
45 |  | 135 |  |  | 45
120 |  | 360 |  |  | 0
750 |  | 2250 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | 0 |  |  | 6
800 |  | 100 |  |  | 0
500 |  | 1500 |  |  | 0
80 |  | 400 |  |  | 0
650 |  | 1950 |  |  | 0
1000 |  | 1500 |  |  | 0
4 |  | 25 |  |  | 4
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0

## Example of Bad Loads
|  |  | AC=1 | Priority=1 | Run | Hours | Days | Phantom-Load | Surge | Ave. WH | Percent
Electrical Loads | Qty | Volts | DC=0 | Not=0 | Watts | /Day | /Wk | Watts | Watts | /Day | of Total
Incandescent Lights | 4 | 117 | 1 | 1 | 60 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1314 | 13.86%
Refrigerator RCA 16 cu. ft. | 1 | 12 | 1 | 1 | 141 | 10 | 7 | 0 | 1300 | 1410 | 14.87%
Blender | 1 | 117 | 0 | 0 | 350 | 0.1 | 2 | 0 | 1050 | 10 | 0.1055%
Microwave Oven | 1 | 117 | 1 | 0 | 900 | 0.25 | 7 | 4 | 1200 | 320 | 3.375%
Food Processor | 1 | 117 | 1 | 0 | 400 | 0.1 | 5 | 0 | 1200 | 28.5714 | 0.3013%
Espresso Maker | 1 | 117 | 1 | 0 | 1350 | 0.1 | 7 | 0 | 1350 | 135 | 1.424%
Coffee Grinder | 1 | 117 | 1 | 0 | 150 | 0.05 | 7 | 0 | 200 | 7.5 | 0.0791%
21" Color Television | 1 | 117 | 1 | 1 | 125 | 5 | 7 | 20 | 570 | 1005 | 10.6%
Video Cassette Recorder | 1 | 117 | 1 | 1 | 40 | 5 | 7 | 15 | 80 | 485 | 5.115%
Satellite TV System | 1 | 117 | 1 | 1 | 60 | 5 | 7 | 22 | 1600 | 718 | 7.572%
Video Cassette Recorder | 1 | 117 | 1 | 1 | 40 | 5 | 7 | 15 | 80 | 485 | 5.115%
Stereo System | 1 | 117 | 1 | 1 | 30 | 8 | 5 | 3 | 60 | 226.2857 | 2.387%
Satellite TV System | 1 | 117 | 1 | 1 | 60 | 5 | 7 | 22 | 1600 | 718 | 7.572%
Computer | 1 | 117 | 1 | 1 | 45 | 6 | 3 | 3 | 135 | 180 | 1.898%
Computer Printer | 1 | 117 | 1 | 0 | 120 | 0.25 | 3 | 3 | 360 | 84.5357 | 0.8915%
Power Tool | 1 | 117 | 1 | 0 | 750 | 0.5 | 3 | 0 | 2250 | 160.7143 | 1.695%
Radio Telephone (receive) | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 144 | 1.519%
Radio Telephone (transmit) | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.2109%
Phone Answering Machine | 1 | 117 | 1 | 1 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 144 | 1.519%
Washing Machine | 1 | 117 | 1 | 0 | 800 | 0.5 | 4 | 8 | 100 | 418.2857 | 4.411%
Clothes Dryer | 1 | 117 | 1 | 0 | 500 | 1 | 4 | 8 | 1500 | 473.1429 | 4.99%
Sewing Machine | 1 | 117 | 1 | 0 | 80 | 2 | 1 | 0 | 400 | 22.8571 | 0.2411%
Vacuum Cleaner | 1 | 117 | 1 | 0 | 650 | 0.5 | 4 | 0 | 1950 | 185.7143 | 1.959%
Hair Dryer | 1 | 117 | 1 | 0 | 1000 | 0.2 | 7 | 0 | 1500 | 200 | 2.109%
Ni-Cd Battery Charger | 1 | 117 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 25 | 56.5714 | 0.5966%
Ni-Cd Battery Charger | 1 | 117 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 25 | 56.5714 | 0.5966%
Clothes Dryer | 1 | 117 | 1 | 0 | 500 | 1 | 4 | 8 | 1500 | 473.1429 | 4.99%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | Total Daily Average Watt-hrs | 9481.8929
[9 empty] | Largest AC Appliance Wattage | 1350
[9 empty] | Inverter Priority Wattage | 675
[9 empty] | Largest AC Appliance Surge Wattage | 2250
60 |  | 0 |  |  | 60
141 |  | 1300 |  |  | 141
0 |  | 0 |  |  | 0
900 |  | 1200 |  |  | 0
400 |  | 1200 |  |  | 0
1350 |  | 1350 |  |  | 0
60 |  | 0 |  |  | 60
125 |  | 570 |  |  | 125
40 |  | 80 |  |  | 40
60 |  | 1600 |  |  | 60
40 |  | 80 |  |  | 40
30 |  | 60 |  |  | 30
60 |  | 1600 |  |  | 60
45 |  | 135 |  |  | 45
120 |  | 360 |  |  | 0
750 |  | 2250 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | 0 |  |  | 6
800 |  | 100 |  |  | 0
500 |  | 1500 |  |  | 0
80 |  | 400 |  |  | 0
650 |  | 1950 |  |  | 0
1000 |  | 1500 |  |  | 0
4 |  | 25 |  |  | 4
4 |  | 25 |  |  | 4
500 |  | 1500 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0